计量器具编号方法

6.1计量器具编号组成形式

6.2计量器具类别、种别、型别代号见表10

表10：计量器具类别、种别和型别及编号

| 类 别 | 种 别 | 型 别 |  | 登记顺序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度L | 线纹仪器S | 直尺1 | 钢直尺1 | 001～999 |
|  |  |  | 木直尺2 | 001～999 |
|  |  | 卷尺2 | 钢卷尺1 | 001～999 |
|  |  |  | 纤维卷尺2 | 001～999 |
|  | 端度仪器G | 游标1 | 游标卡尺1 | 001～999 |
|  |  |  | 深度游标卡尺2 | 001～999 |
|  |  |  | 厚度游标卡尺3 | 001～999 |
|  |  |  | 高度游标卡尺4 | 001～999 |
|  |  |  | 内径拉杆尺5 | 001～999 |
|  |  | 千分尺2 | 千分尺1 | 001～999 |
|  |  |  | 深度千分尺2 | 001～999 |
|  |  |  | 厚度千分尺3 | 001～999 |
|  |  |  | 内径千分尺4 | 001～999 |
|  |  |  | 螺纹千分尺5 | 001～999 |
|  |  |  | 公法线千分尺6 | 001～999 |
|  |  |  | 杠杆千分尺7 | 001～999 |
|  |  | 量块3 | 光滑塞规1 | 001～999 |
|  |  |  | 光滑环规2 | 001～999 |
|  |  |  | 螺纹塞规3 | 001～999 |
|  |  |  | 螺纹环规4 | 001～999 |
|  |  | 其它4 | 超声波测厚仪1 | 001～999 |

| 类 别 | 种 别 | 型 别 |  | 登记顺序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度L | 角度仪器A | 游标1 | 万能角度尺1 | 001～999 |
|  |  | 量块2 | 角度量块1 | 001～999 |
|  |  |  | 圆锥量块2 | 001～999 |
|  |  |  | 框式水平仪3 | 001～999 |
|  |  |  | 直角尺4 | 001～999 |
|  |  |  | V型块5 | 001～999 |
|  | 指示仪器I | 百分表1 | 百分表1 | 001～999 |
|  |  |  | 杠杆百分表2 | 001～999 |
|  |  | 千分表2 | 千分表1 | 001～999 |
|  |  |  | 杠杆千分表2 | 001～999 |
|  | 平面度仪器P | 平板1 | 金属平板1 | 001～999 |
|  |  |  | 非金属平板2 | 001～999 |
|  |  | 平尺2 | 金属平尺1 | 001～999 |
|  |  |  | 非金属平尺2 | 001～999 |
|  |  | 平晶3 | 平晶1 | 001～999 |
|  | 光洁度仪器F | 样块1 | 光洁度样块1 | 001～999 |
|  |  | 测量仪2 | 表面粗糙度测量仪1 | 001～999 |
|  | 齿轮仪器T | 公法线1 | 公法线测量仪1 | 001～999 |
|  |  | 齿厚2 | 齿厚测量仪 | 001～999 |
| 热学T | 温度仪器T | 温度计1 | 温度计1 | 001～999 |
|  |  | 温控仪2 | 温控仪1 | 001～999 |
|  | 湿度仪器K | 湿度计1 | 湿度计1 | 001～999 |
|  | 热量仪器Q | 热量计1 | 热量计1 | 001～999 |
|  | 热流量仪器F | 热流量计1 | 热流量计1 | 001～999 |
|  | 热辐射仪器R | 热辐射仪1 | 热辐射仪1 | 001～999 |

| 类 别 | 种 别 | 型 别 |  | 登记顺序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 力学F | 质量仪器M | 台秤1 | 台秤1 | 001～999 |
|  |  | 天平2 | 天平1 | 001～999 |
|  |  | 砝码3 | 砝码1 | 001～999 |
|  |  | 扭力扳手4 | 扭力扳手1 | 001～999 |
|  | 重量仪器W | 弹簧秤1 | 弹簧秤1 | 001～999 |
|  |  | 杠杆秤2 | 杠杆秤1 | 001～999 |
|  | 容量仪器C | 量杯1 | 量杯1 | 001～999 |
|  |  | 量筒2 | 量筒1 | 001～999 |
|  |  | 升3 | 升1 | 001～999 |
|  |  | 斗4 | 斗1 | 001～999 |
|  | 压力仪器P | 压力表1 | 压力表1 | 001～999 |
|  |  |  | 油压力表2 | 001～999 |
|  |  |  | 氧气压力表3 | 001～999 |
|  |  |  | 乙炔压力表4 | 001～999 |
|  |  |  | 空气压力表5 | 001～999 |
|  |  | 精密压力表2 | 精密压力表1 | 001～999 |
|  | 转速仪器N | 转速仪1 | 转速仪1 | 001～999 |
|  | 速度仪器S | 速度表1 | 速度表1 | 001～999 |
|  | 流量仪器F | 涡轮仪器1 | 涡轮仪器1 | 001～999 |
|  |  | 容积仪器1 | 容积仪器1 | 001～999 |
|  | 加速度仪器A | 加速度仪器1 | 加速度仪器1 | 001～999 |
|  | 密度仪器D | 密度仪器1 | 密度仪器1 | 001～999 |
|  | 真空仪器T | 真空表1 | 真空表1 | 001～999 |
|  | 硬度仪器H | 洛氏硬度计1 | 洛氏硬度计1 | 001～999 |
|  |  | 布氏硬度计1 | 布氏硬度计1 | 001～999 |
|  |  | 维氏硬度计1 | 维氏硬度计1 | 001～999 |
|  |  | 肖氏硬度计1 | 肖氏硬度计1 | 001～999 |
|  |  | 邵氏硬度计1 | 邵氏硬度计1 | 001～999 |
|  | 振动仪器O | 振动仪器1 | 振动仪器1 | 001～999 |

| 类 别 | 种 别 | 型 别 |  | 登记顺序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁学E | 电压仪器V | 电压表1 | 电压表1 | 001～999 |
|  | 电流仪器I | 电流表1 | 电流表1 | 001～999 |
|  | 电阻仪器R | 瓯姆表1 | 瓯姆表1 | 001～999 |
|  | 电容仪器C | 电容仪1 | 电容仪1 | 001～999 |
|  | 电感仪器H | 电感仪1 | 电感仪1 | 001～999 |
|  | 电功率仪器P | 测功率仪1 | 测功率仪1 | 001～999 |
|  |  | 电能表2 | 电能表1 | 001～999 |
|  | 磁参数仪器M | 磁通道测量仪1 | 磁通道测量仪1 | 001～999 |
| 光学O | 光强测量仪器B | 光强仪1 | 光强仪1 | 001～999 |
|  | 色温仪器T | 色温表1 | 色温表1 | 001～999 |
|  | 照度仪器I | 光照度计1 | 光照度计1 | 001～999 |
|  | 光辐射仪器R | 光辐射仪1 | 光辐射仪1 | 001～999 |
|  | 感光度仪器S | 感光度仪1 | 感光度仪1 | 001～999 |
|  | 光通量仪器T | 光通量仪1 | 光通量仪1 | 001～999 |
|  | 亮度仪器Q | 亮度仪1 | 亮度仪1 | 001～999 |
|  | 曝光量仪器E | 曝光量仪1 | 曝光量仪1 | 001～999 |
|  | 色度仪器C | 色度仪1 | 色度仪1 | 001～999 |
|  | 功率、能量仪器P | 功率仪1 | 功率仪1 | 001～999 |
|  |  | 能量仪2 | 能量仪1 | 001～999 |

| 类 别 | 种 别 | 型 别 |  | 登记顺序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线电R | 电压仪器U | 电压表1 | 电压表1 | 001～999 |
|  | 功率、能量仪器P | 功率仪1 | 功率仪1 | 001～999 |
|  |  | 能量仪2 | 能量仪1 | 001～999 |
|  | 阻抗仪器Z | 阻抗仪1 | 阻抗仪1 | 001～999 |
|  | 电容仪器C | 电容仪1 | 电容仪1 | 001～999 |
|  | 电感仪器L | 电感仪器1 | 电感仪器1 | 001～999 |
|  | 电阻仪器R | 欧姆表1 | 欧姆表1 | 001～999 |
|  | 相检（差）测量仪器ψ | 相检测量仪1 | 相检测量仪1 | 001～999 |
|  | 噪声系数仪器F | 噪声仪1 | 噪声仪1 | 001～999 |
|  | 调制度仪器M | 调制度仪器1 | 调制度仪器1 | 001～999 |
|  | 品质因数仪器Q | 品质因数仪器1 | 品质因数仪器1 | 001～999 |
|  | 增益仪器G | 增益仪器1 | 增益仪器1 | 001～999 |
|  | 驻波系数仪器S | 驻波系数仪器1 | 驻波系数仪器1 | 001～999 |
|  | 占空系数仪器D | 占空系数仪器1 | 占空系数仪器1 | 001～999 |
|  | 损耗仪器δ | 损耗仪器1 | 损耗仪器1 | 001～999 |
|  | 衰减仪器D | 衰减仪器1 | 衰减仪器1 | 001～999 |
|  | 失真仪器γ | 失真仪器1 | 失真仪器1 | 001～999 |
|  | 脉冲仪器I | 脉冲仪器1 | 脉冲仪器1 | 001～999 |

| 类 别 | 种 别 | 型 别 |  | 登记顺序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学C | 成份分析仪器A | C.S成份分析仪1 | C.S成份分析仪1 | 001～999 |
|  |  | 其它成份分析仪2 | 其它成份分析仪1 | 001～999 |
|  | 酸碱度仪器P | 酸度仪1 | 酸度仪1 | 001～999 |
|  |  | 碱度仪2 | 碱度仪1 | 001～999 |
|  | 电导仪器C | 电导仪1 | 电导仪1 | 001～999 |
|  | 光谱仪器O | 光谱分析仪1 | 光谱分析仪1 | 001～999 |
|  | 粘度仪器V | 粘度仪器1 | 粘度仪器1 | 001～999 |
|  | 标准物质S | 标准物质仪1 | 标准物质仪1 | 001～999 |
| 声学S | 声压仪器P | 声压仪1 | 声压仪1 | 001～999 |
|  | 声功率仪器J | 声功率仪1 | 声功率仪1 | 001～999 |
|  | 声强度仪器N | 声强度仪1 | 声强度仪1 | 001～999 |
| 电离辐射A | 强度仪器I | 强度仪1 | 强度仪1 | 001～999 |
|  | 活度仪器A | 活度仪1 | 活度仪1 | 001～999 |
|  | 通量仪器F | 通量仪1 | 通量仪1 | 001～999 |
|  | 照射量仪器D | 照射量仪1 | 照射量仪1 | 001～999 |
| 时间、频率H | 时间测量仪T | 时间测量仪1 | 时间测量仪1 | 001～999 |
|  | 频率测量仪F | 频率测量仪1 | 频率测量仪1 | 001～999 |